| ## ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ## TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC THIẾT BỊ KHOA HỌC

TRUNG TÂM CETASD

| STT | Tên và đặc tính kỹ thuật của thiết bị |  | Nước sản xuất | Năm đưa vào sử dụng | ĐVT | SL | Đơn giá Có VAT | Thành tiền Có VAT | Tình trạng (Đánh dấu vào ô thích hợp) |  |  |  | Nguồn vốn (Trường-Dự án) | Cán bộ Quản lý | Nơi đặt thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tốt | Bình thường | Kém | Xin Thanh lý |  |  |  |
|  | Bơm chân không | Buchi/B-169 | Thụy sỹ | 1/1/1996 | Cái |  | 18,000,000 |  |  | X |  |  | Dự án UNU | Nguyễn Hữu Phúc | HMT, 201 |
|  | Hệ thống chiết Shoxhlet | Gerhardt/NGW | Đức | 1/1/1996 | Bộ |  | 72,000,000 |  |  |  | X |  | Dự án UNU | Trương Thị Kim | HMT, 201 |
|  | Máy sắc kí khí khối phổ | Shimadzu/QP5000 | Nhật | 1/1/1996 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án UNU | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Máy lắc | Kika Waging/KS250B | Đức | 1/1/1997 | Cái |  | 43,502,850 |  |  |  | X |  | Dự án KFF | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Hệ thống cất dung môi | EMV5000/CE | Anh | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 201 |
|  | Máy chiếu slide | Kodak/EK-30079 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  | 10,000,000 |  |  |  |  | X |  | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Máy điều nhiệt | Haake/K20-DC3 | Đức | 1/1/1998 | Cái |  | 37,000,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy điều nhiệt | Haake/K20-DC3 | Đức | 1/1/1998 | Cái |  | 37,000,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy cất nước một lần | Hamilton/WSE/4S | Anh | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | NSNN | Võ Thị Thanh Tâm | CNMT 104 |
|  | Tủ lạnh | Sanyo/SR-14D | Thụy Điển | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  |  | X | NSNN | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy chiếu | 9000 AHBU | Mỹ | 1/1/1998 | Cái |  | 6,600,000 |  |  |  | X |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Tủ lạnh | Sharp/ST-18T | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Thị Ngọc Tú | CNMT 104 |
|  | Tủ lạnh | Sharp/ST-18T | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  | 5,400,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Thái Bích Thủy | HC-TH 308 |
|  | Tủ lạnh | Electrolux/CH370E | Tây Ba Nha | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  |  | X | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy hút ẩm | Electrolux/EXD305N8-B | Thụy Điển | 1/1/1998 | Cái |  | 5,044,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy hút ẩm | Electrolux/EXD305N8-B | Thụy Điển | 1/1/1998 | Cái |  | 5,044,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 307 |
|  | Máy hút ẩm | Electrolux/EXD305N8 | Thụy Điển | 1/1/1998 | Cái |  | 5,044,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Tủ lạnh sâu | Electrolux/CH370 | Tây Ba Nha | 1/1/1998 | Cái |  | 8,000,000 |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy tính | Compaq/1525 4526 | Đài Loan | 1/1/1998 | Bộ |  | 20,700,000 |  |  |  |  | X | Dự án SDC | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 305 |
|  | Máy tính | Servex/7234E ST-0 | Thái Lan | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  |  |  | X | Dự án Úc | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Máy cất nước hai lần | Aquatron/A4000D | Anh | 1/1/1998 | Bộ |  | 51,358,000 |  |  |  |  | X | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 201 |
|  | Máy siêu âm | Prolabo/T950/H | Đức | 1/1/1998 | Cái |  | 56,522,321 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy điều nhiệt | Lauda/WK230 | Đức | 1/1/1998 | Cái |  | 108,990,828 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy cất quay chân không | Buchi/B-480 | Thụy sỹ | 1/1/1998 | Bộ |  | 43,806,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy tính | IBM/6540-02E | Singapo | 1/1/1998 | Bộ |  | 26,180,500 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Lê Hữu Tuyến | VSL 400 |
|  | Máy tính | IBM/41A | Singapo | 1/1/1998 | Bộ |  | 26,180,500 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thị Ánh Hường | VSL 404 |
|  | Lò nung | Carbolite/CWF12 | Anh | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vũ Thị Ngọc Tú | CNMT 104 |
|  | Lò phản ứng COD | P/N45600-02 | Mỹ | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trần Thị Tô Phượng | CNMT 104 |
|  | Hệ thống đo tốc độ sa lắng | FAB5/99 | Pháp | 1/1/1998 | Bộ |  | 38,595,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 104 |
|  | Máy nén khí | LS80PK | Pháp | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 104 |
|  | Sắc kí lỏng hiệu năng cao | Shimadzu/QP8000 - C2115300793 | Nhật | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Thị Ánh Hường | VSL 403 |
|  | Máy đo quang phổ | Shimadzu/A1029350086 | Nhật | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Thị Ánh Hường | VSL 404 |
|  | Máy quang phổ hồng ngoại | Shimadzu/FTIR-8700 - AIM-8000R | Nhật | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Máy điều chế Nitơ | Whaterman/75-72 | Mỹ | 1/1/1998 | Cái |  | 69,250,000 |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy tính | Acer/VFK23T | Đài Loan | 1/1/1998 | Bộ |  | 20,775,000 |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy nén khí | Edwards/E2M28 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  | 69,250,000 |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy tính | Acer/VFK23T | Đài Loan | 1/1/1998 | Bộ |  | 20,775,000 |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 404 |
|  | Máy nén khí | Edwards/RV3 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy nén khí | Edwards/RV3 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy sắc kí khí | Shimadzu/GC-17A (AFW V.3) | Nhật | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Thị Ánh Hường | VSL 404 |
|  | Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS | Shimadzu/A30463500076 | Nhật | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Hệ thống phân tích nhiệt-SO2 | Shimadzu/DSC-60 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL403 |
|  | Thiết bị phân tích khí COx/CHx | Shimadzu/CGT-7000 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Thiết bị phân tích khí NOx/O2 | Shimadzu/NOA-7000 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Thiết bị phân tích khí SO2 | Shimadzu/SOA-7000 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Cân điện tử | Mettler/D422600113 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Cân điện tử | Mettler/D422500035 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Máy tính | Acer/VFK23T | Đài Loan | 1/1/1998 | Bộ |  | 20,775,000 |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Thị Ánh Hường | VSL 404 |
|  | Máy tính | Acer/VFK23T | Đài Loan | 1/1/1998 | Bộ |  | 20,775,000 |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Hoàng Thị Tươi | VSL 404 |
|  | Máy hút ẩm | Electrolux/EXD305N8-B | Thụy Điển | 1/1/1998 | Cái |  | 5,044,000 |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Máy tính | Acer/VFK23T | Đài Loan | 1/1/1998 | Bộ |  | 20,775,000 |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Hoàng Thị Tươi | VSL 404 |
|  | Máy nén khí | Toshiba/SLPSD-28V | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Thiết bị lấy mẫu trầm tích | HTH-Teknik | Thụy Điển | 1/1/1998 | Cái |  | 33,117,300 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Tủ hút độc | Việt Nam/1998 | Việt Nam | 1/1/1998 | Cái |  | 13,000,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Tủ lạnh | Sharp/SJ-18T | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  |  | X | NSNN | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Máy tính | Philips/104E | Asia | 1/1/1998 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy nén không khí | Dana-Tank/Model 6 | Mỹ | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy bơm quay chân không | Shimadzu/SA18 | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy hút ẩm | Rasonic/RPD-12M225-W | Nhật | 1/1/1998 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy tính | HP/Vec DPTC-17 | Mỹ | 1/1/1999 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy in laser | HP/C4224A | Singapo | 1/1/1999 | Cái |  | 5,202,300 |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy tính | Servex/ST-0 | Thái Lan | 1/1/1999 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Vi Mai Lan | VSL 306 |
|  | Máy tính | Servex/7234E | Thái Lan | 1/1/1999 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án KFF | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 404 |
|  | Tủ lạnh | Sharp/SJ-18T | Nhật | 1/1/1999 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Tủ lạnh | National/NR-B17A1 | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  | 5,900,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Dương Hồng Anh | HC-TH 304 |
|  | Máy đo phổ huỳnh quang | Shimadzu/RF1501 | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Máy lọc nước | Simplicity/F9MM84155L | Pháp | 1/1/2000 | Bộ |  | 69,250,000 |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Máy sắc kí khí | Shimadzu/GC-8APT | Nhật | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Phạm Thị Kim Trang | VSL 404 |
|  | Máy sắc kí khí | Shimadzu/GC-8A | Nhật | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án VSL | Phạm Thị Kim Trang | VSL 404 |
|  | Máy phát Nitơ | Shimadzu/UHPN1501E | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Máy nén khí | Hitachi/JL232879 | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Tủ lạnh | Mishubishi/MR-24E-GY | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  | 8,000,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy sắc kí khí | Carloerba/400, 416, 490 | Thụy sỹ | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thúy Ngọc | HMT 202 |
|  | Máy sắc kí khí | Shimadzu/GC-17A (AFW V.3) | Nhật | 1/1/2000 | Bộ |  | 389,242,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thúy Ngọc | HMT 202 |
|  | Máy nén khí | Toshiba/SLPSD-28V | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy phát Hiđrô | Shimadzu/OPGU-1500S | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy tính | Asia/14B2320T | Trung Quốc | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy tính | Asia/753DF | Đông Nam á | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thúy Ngọc | HMT 202 |
|  | Máy nén khí | Hitachi/020P-5S | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Tủ sấy | Nalgene | Thụy sỹ | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy phân tích Halogel | AOX/NR36-04 | Thụy sỹ | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  |  |  | X | Dự án SDC | Võ Thị Thanh Tâm | CNMT 104 |
|  | Máy phân tích điện hoá | Metrohm/17570040 | Thụy sỹ | 1/1/2000 | Bộ |  | 228,500,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Đỗ Phúc Quân | HMT 205 |
|  | Máy khuấy từ Ozone | GE301/FM500 | Canada | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án KFF | Trần Thị Tô Phượng | CNMT 104 |
|  | Máy chiếu | Hitachi/CP-S840 | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Tủ lạnh | National/NR-B17A1 | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  | 5,900,000 |  |  | X |  |  | NSNN | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK006 | Ý | 1/1/2000 | Bộ |  | 84,601,000 |  |  |  |  | X | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 202 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK006 | Ý | 1/1/2000 | Bộ |  | 84,601,000 |  |  |  |  | X | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 205 |
|  | Tủ lạnh | Sharp/SJ-17V-GJ | Thái Lan | 1/1/2000 | Cái |  | 5,900,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Tủ hút độc | Việt Nam/2000 | Việt Nam | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vi Mai Lan | VSL 405 |
|  | Máy nén khí | Hitachi/Nhật/2000 | Nhật | 1/1/2000 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 206 |
|  | Máy tính | Asia/ATX | Malaysia | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Phương Hà | HMT 205 |
|  | Máy tính | Asia/DDIULT7L | Đông Nam á | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  |  |  | X | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 202 |
|  | Máy tính | Compaq/491 | Singapo | 1/1/2000 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án UNU | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy tính | Asia/500G | Đông Nam á | 1/1/2001 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vũ Ngọc Tú | HMT 202 |
|  | Máy đo hiện trường | YSI/YSI 556MPS | Mỹ | 1/1/2001 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Đỗ Phúc Quân | HMT 404 |
|  | Máy đo hiện trường | YSI/Mỹ2001 | Mỹ | 1/1/2001 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Tủ lạnh | Sanyo | Thái Lan | 1/1/2001 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Phương Hà | HMT 205 |
|  | Máy tính | Asia/420CG30201210-L | Việt Nam | 1/1/2001 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 403 |
|  | Máy in laser | HP/500G | Singapo | 1/1/2001 | Cái |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Máy tính | Asia/753DFX | Malaysia | 1/1/2001 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Lò vi sóng | National/NN-C988W | Nhật | 1/1/2001 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Máy phát Hiđrô | Shimadzu/OPGU-2200S | Nhật | 1/1/2001 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | EYELA cool ace | Eyela/CA-1111 | Nhật | 1/1/2001 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK006 | Ý | 1/1/2001 | Bộ |  | 84,380,000 |  |  |  |  | X | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Máy đo tổng Cacbon hữu cơ | Shimadzu/TOC-VCSH | Nhật | 1/1/2001 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 403 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK005 | Ý | 1/1/2001 | Bộ |  | 84,380,000 |  |  |  |  | X | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 307 |
|  | Máy tính | Seremban/753DFX PIII | Đông Nam á | 1/1/2001 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 303 |
|  | Máy tính | Asia/Pentium III | Đông Nam á | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Nguyễn Thị Ánh Hường | VSL 401 |
|  | Hệ thống cất nước | Barnstead/D50282 | Mỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Phương Hà | HMT 205 |
|  | Máy đo quang phổ | Shimadzu/UV-1650PC | Nhật | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy tính | HP Brio/Mariana BA300 | Mỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy tính | Asia | Đông Nam á | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Nguyễn Phương Hà | HMT 205 |
|  | Máy đo quang phổ | Elisa/Stat fax-2100 | Mỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án Úc | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Bộ tăng âm | Kaotek/WMA-268B | Đài Loan | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Máy tính | Compaq/Pentium IV | Malaysia | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  |  | X | Dự án SDC | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 305 |
|  | Máy tính | HP/Vectra XE 310/Ser.2 | Mỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Tủ lạnh | National/DA57C11RAY5 | Malaysia | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 400 |
|  | Tủ lạnh | National/DA57C11RAY5 | Malaysia | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 401 |
|  | Tủ lạnh | Labrum | Thụy Điển | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy Nghiên cứu điện hoá | PGSTAT30 | Hà Lan | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy đô độ dẫn | Sension 5 | Mỹ | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy sắc kí khí khối phổ | Shimadzu/GCMS-QP2010 | Nhật | 1/1/2002 | Bộ |  | 1,574,817,600 |  | X |  |  |  | Dự án UNU | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Máy in | HP/SGCD | Singapo | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án UNU | Lê Hữu Tuyến | VSL 401 |
|  | Máy tính | IBM/6049K2A | Mỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án UNU | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy sắc kí khí | Carlo erba/HRGC5300 | Thụy sỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy sắc kí khí | Carlo erba/HRGC5160 | Thụy sỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | Dự án SDC | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy Scan | HP/7400C | Mỹ | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Lê Hữu Tuyến | HC-TH 303 |
|  | Máy tính | Asia/H-7002D | Đông Nam á | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK005 | Ý | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK006 | Ý | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 202 |
|  | Bơm lấy mẫu khí | Ulvac/DA30S | Nhật | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án Nhật | Lê Hữu Tuyến | VSL 401 |
|  | Bơm lấy mẫu khí | Ulvac/DA30S | Nhật | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án Nhật | Lê Hữu Tuyến | VSL 401 |
|  | Máy đo quang phổ | Hatch/DR/2010 | Mỹ | 1/1/2002 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 305 |
|  | Máy đo liều lượng | Metrohm/765 Metrohm | Mỹ | 1/1/2002 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 205 |
|  | Máy lấy mẫu khí | R&P/2100 | Mỹ | 1/1/2003 | Cái |  | 41,870,400 |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 401 |
|  | Máy tính | Toshiba/Satellite | Nhật | 1/1/2003 | Bộ |  | 53,552,200 |  |  | X |  |  | NSNN | Thái Bích Thủy | HC-TH 305 |
|  | Máy in laser | HP/C7044A | Singapo | 1/1/2003 | Cái |  | 6,287,800 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Máy chiếu | Toshiba/TLP-680 | Nhật | 1/1/2003 | Cái |  | 66,500,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Máy siêu âm | Shimadzu | Nhật | 1/1/2003 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Hệ thống lọc nước | 04522-33 | Mỹ | 1/1/2003 | Bộ |  |  |  |  |  | X |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Thiết bị lấy mẫu đất | Ele | Anh | 1/1/2003 | Cái |  | 42,681,600 |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Máy tính | Asia/CB553HAL | Đông Nam á | 1/1/2003 | Bộ |  |  |  |  |  |  | X | Dự án SDC | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 305 |
|  | Máy tính | Asia/450NB / DP14LS | Malaysia | 1/1/2003 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH305 |
|  | Máy tính | Asia/450NB / DP14LS | Đông Nam á | 1/1/2003 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Thiết bị lấy mẫu khí thể tích cao | Shimadzu/HVS-500-10 | Nhật | 1/1/2003 | Cái |  | 30,990,000 |  |  | X |  |  | Dự án Nhật | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy đo tốc độ và hướng gió | Shimadzu/KADEC21-KAZE-C | Nhật | 1/1/2003 | Cái |  | 38,737,500 |  |  | X |  |  | Dự án Nhật | Trương Thị Kim | HMT 201 |
|  | Máy tính | Sing-PC/L70617N | Việt Nam | 1/1/2003 | Bộ |  | 11,834,720 |  |  | X |  |  | NSNN | Thái Thị Mơ | HC-TH 303 |
|  | Máy tính | Sing-PC/L70617N | Việt Nam | 1/1/2003 | Bộ |  | 11,834,720 |  |  | X |  |  | NSNN | Đinh Thị Kim Ngân | HC-TH 303 |
|  | Máy tính | IBM/X08-73061 | Mỹ | 1/1/2003 | Bộ |  | 22,805,629 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Máy tính | IBM/X08-73061 | Mỹ | 1/1/2003 | Bộ |  | 22,805,629 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Thu Hương | HC-TH 304 |
|  | Máy in màu | HP/VCVRA-0101 | Malaysia | 1/1/2003 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Lê Hữu Tuyến | HC-TH 303 |
|  | Máy tính | IBM/A50, 8175-13A | Mỹ | 1/1/2003 | Bộ |  | 22,805,629 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Máy tính | IBM/X08-73061 | Mỹ | 1/1/2003 | Bộ |  | 22,805,629 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK006 | Ý | 1/1/2003 | Bộ |  | 89,930,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Máy phôtô Sindoricoh | Sindoricoh/Spirio | Hàn Quốc | 1/1/2003 | Cái |  | 892,489,357 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Thu Hương | HC-TH 304 |
|  | Tủ nuôi cấy vi sinh BOD | Velp/FOC225E | Ý | 1/1/2003 | Cái |  | 97,280,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Máy phá mẫu | Velp/ECO16 | Ý | 1/1/2003 | Cái |  | 43,654,400 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Thúy Ngọc | HMT 306 |
|  | Máy phá mẫu | Velp/ECO16 | Ý | 1/1/2003 | Cái |  | 43,654,400 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Thúy Ngọc | HMT 306 |
|  | Máy khuấy từ | CB162 | Anh | 1/1/2003 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Phương Hà | HMT 205 |
|  | Nồi hấp vô trùng | Tomy/HVE50 | Nhật | 1/1/2003 | Cái |  | 86,640,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Kính hiển vi huỳnh quang soi ngược | Shimadzu/IX71 | Nhật | 1/1/2003 | Cái |  | 499,980,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy li tâm có điều nhiệt | Hettich/Rotina 35R 1710 | Đức | 1/1/2003 | Cái |  | 177,738,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Hệ thống chiết Shoxhlet | Gerhardt/EV6 AH/16 | Đức | 1/1/2003 | Bộ |  | 74,348,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy tính | Sing-PC/H1234ABC | Việt Nam | 1/1/2003 | Bộ |  | 11,834,720 |  |  | X |  |  | NSNN | Phạm THị Kim Trang | VSL306 |
|  | Máy tính | Sing-PC/H1234ABC | Việt Nam | 1/1/2003 | Bộ |  | 11,834,720 |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 401 |
|  | Máy tính | Sing-PC/H1234ABC | Việt Nam | 1/1/2003 | Bộ |  | 11,834,720 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 307 |
|  | Hệ thống cất nước | Hamilton/WSC/4D | Anh | 1/1/2003 | Bộ |  | 61,724,000 |  |  |  | X |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Thiết bị lấy mẫu trầm tích | HTH-Teknik | Thụy Điển | 1/1/2003 | Cái |  |  |  |  | X |  |  |  | Lê Văn Chiều | HMT 203 |
|  | Lò nung | Memmert/UM500 | Đức | 1/1/2004 | Cái |  | 24,100,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy điều nhiệt | Haake/DC10-K20 | Đức | 1/1/2004 | Cái |  | 79,250,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy lắc | Taitec/SR-2w | Nhật | 1/1/2004 | Cái |  | 80,270,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy siêu âm | Transsonic/T700/H | Đức | 1/1/2004 | Cái |  | 27,140,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Vũ Ngọc Tú | HMT 201 |
|  | Máy in màu | HP/C9661A | Nhật | 1/1/2004 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Tủ lạnh sâu | Sanaky/VH451A | Nhật | 1/1/2004 | Cái |  | 6,240,000 |  |  |  | X |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy hút ẩm | National/CD-SB902H-W-9L | Đài Loan | 1/1/2004 | Cái |  | 5,040,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy hút ẩm | National/CD-SB902H-W-9L | Đài Loan | 1/1/2004 | Cái |  | 5,040,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 400 |
|  | Máy chiếu | Vega/OHP P-1000B | Anh | 1/1/2004 | Cái |  | 9,702,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Ti vi | Sony/HA21M80 | Việt Nam | 1/1/2004 | Cái |  | 5,544,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Bàn Mixer | Yamaha/KST880 PMX-6D | Đài Loan | 1/1/2004 | Cái |  | 8,662,500 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Bộ Mic không dây (2chiec) | Davidson/V326 | Mỹ | 1/1/2004 | Bộ |  | 5,544,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Bộ Mic có dây (2 chiếc) | Davidson/HDV189 | Mỹ | 1/1/2004 | Bộ |  | 4,331,250 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Bộ Loa (2 chiếc) | Buchaman/SX300 | Singapo | 1/1/2004 | Bộ |  | 9,182,250 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 301 |
|  | Máy đo độ đục -PC Checkit | PC- Turbidity | Đức | 1/1/2004 | Cái |  | 12,602,130 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 104 |
|  | Máy điều khiển dòng | 72F DN40 | Thụy sỹ | 1/1/2004 | Cái |  | 38,296,843 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 104 |
|  | Máy quang phổ | Apel/PD 303 | Nhật | 1/1/2004 | Bộ |  | 28,049,240 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Võ Thị Thanh Tâm | CNMT 104 |
|  | Máy phân tích nước đa chỉ tiêu | Consort/C835T | Bỉ | 1/1/2004 | Bộ |  | 75,417,788 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trần Thị Tô Phượng | CNMT 104 |
|  | Máy lắc | Jeiotech/BS-21 | Hàn Quốc | 1/1/2004 | Cái |  | 50,630,454 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trần Thị Tô Phượng | CNMT 104 |
|  | Máy khuấy từ (3 chiếc) | Jeiotech/HP-3000 | Hàn Quốc | 1/1/2004 | Bộ |  | 18,436,860 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vũ Thị Ngọc Tú | CNMT 104 |
|  | Lò vi sóng | Ichiban/MW-G235 | Nhật | 1/1/2004 | Cái |  | 2,520,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy in | HP/CNCJ921194 | Singapo | 1/1/2004 | Cái |  | 5,964,840 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Thái Thị Mơ | HC-TH 303 |
|  | Máy in | HP/HP-1300 | Singapo | 1/1/2004 | Cái |  | 5,964,840 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Dương Hồng Anh | HC-TH 304 |
|  | Thiết bị lưu điện | Plurys/PK006 | Ý | 1/1/2004 | Bộ |  | 89,960,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 205 |
|  | Máy tính | Toshiba | Nhật | 1/1/2004 | Cái |  | 1600USD |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 103 |
|  | Máy tính | Sing-PC | Việt Nam | 1/1/2004 | Bộ |  | 10,248,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Hoàng Thị Tươi | VSL 404 |
|  | Tủ hút độc | HD 2000M | Việt nam | 1/1/2004 | Cái |  | 19,950,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Tủ hút độc | HD 2000M | Việt nam | 1/1/2004 | Cái |  | 19,950,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy in | HP/HP 1320 | Malaysia | 1/1/2004 | Cái |  | 7,068,600 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thu Hương | CNMT 103 |
|  | Tủ lạnh sâu | Wasaki | Nhật | 1/1/2004 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án DANIDA | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Tủ lạnh sâu | Acson | Nhật | 1/1/2004 | Cái |  | 8,250,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Tủ lạnh | Toshiba | Việt Nam | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án DANIDA | Hoàng Thị Tươi | VSL 309 |
|  | Máy tính | IBM/A50, 8175-13A | Malaysia | 1/1/2005 | Bộ |  | 24,449,040 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trương Thị Thu Hương | HC-TH 304 |
|  | Máy tính | IBM/A50, 8175-13A | Malaysia | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Máy in | HP/HP 1320 | Malaysia | 1/1/2005 | Cái |  | 7,068,600 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Máy tính | IBM/A50, 8175-13A | Malaysia | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án VSL | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Bơm lấy mẫu khí thể tích cao | Sibata/HV-700FT | Nhật | 1/1/2005 | Cái |  | 31,360,000 |  |  | X |  |  |  | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 206 |
|  | Bơm lấy mẫu khí thể tích cao | Sibata/HV-700FT | Nhật | 1/1/2005 | Cái |  | 31,360,000 |  |  | X |  |  |  | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 206 |
|  | Máy đo độ ồn | Rion/NL-06 | Nhật | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  |  | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 305 |
|  | Máy tính | IBM/X08-73061 | Malaysia | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Trần Thị Vân | HC-TH 305 |
|  | Máy sắc ký ion | Shimadzu/HIC-20 | Nhật | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | NSNN | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Thiết bị sắc kí lỏng hiệu năng cao | Shimadzu/LC-20AB | Nhật | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | Dự án SDC | Vi Mai Lan | VSL 403 |
|  | Máy in | HP/Q5927A | Trung Quốc | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Máy tính | IBM/A50, 8175-13A | Malaysia | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Thái Thị Mơ | HC-TH 303 |
|  | Máy tính | IBM/A50, 8175-13A | Malaysia | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Thái Thị Mơ | HC-TH 303 |
|  | Máy sắc kí thẩm thấu qua gel | EYELA/VSP-2050 | Nhật | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Trương Thị Kim | HMT 201 |
|  | Máy in | HP/Q5927A | Trung Quốc | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 305 |
|  | Máy tính | IBM/8123-Lan | Trung Quốc | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 403 |
|  | Máy in | HP/Q5927A | Trung Quốc | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 403 |
|  | Tủ lạnh | Toshiba/VTA66 | Nhật | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 404 |
|  | Thiết bị lưu điện | Santak/C6KS | Mỹ | 1/1/2005 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 307 |
|  | Máy hút ẩm | Daiwa/ST-1013M | Nhật | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án DANIDA | Hoàng Thị Tươi | VSL 309 |
|  | Tủ lạnh sâu | Denver/AS222C | Mỹ | 1/1/2005 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án DANIDA | Hoàng Thị Tươi | VSL 309 |
|  | Máy tính | IBM/8123-Lan | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thu Hương | CNMT 103 |
|  | Máy tính | IBM/8123-Lan | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 401 |
|  | Máy tính | IBM/8123-Lan | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Ngọc Mai | VSL 401 |
|  | Máy in màu đa năng | Canon/K10262 | Việt Nam | 1/1/2006 | Cái |  |  |  |  | X |  |  |  | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Máy tính | IBM/9215-4DA | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 202 |
|  | Máy tính | IBM/2512-47J | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Dương Hồng Anh | HC-TH 304 |
|  | Thiết bị lưu điện | Santak/C6KS | Mỹ | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Bơm lưu động | Cole-Parmer/7554-95 | Mỹ | 1/1/2006 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 203 |
|  | Bơm lưu động | Cole-Parmer/7554-95 | Mỹ | 1/1/2006 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 203 |
|  | Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS | Shimadzu | Nhật | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | Dự án SDC | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Máy in | HP/1320 - Q5927A | Trung Quốc | 1/1/2006 | Cái |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Hoàng Thị Tươi | VSL 404 |
|  | Máy tính | IBM/8123-KAE | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án DANIDA | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 404 |
|  | Máy tính | IBM/8175-PA7 | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Thị Ánh Hường | VSL 404 |
|  | Máy tính | IBM/9215-D4A | Trung Quốc | 1/1/2006 | Bộ |  |  |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Hoàng Thị Tươi | VSL 404 |
|  | Tủ sấy | Memmert/UNB-500 | Đức | 1/1/2006 | Cái |  | 24,900,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy cất quay chân không | Buchi/R-210 | Thụy sỹ | 1/1/2006 | Bộ |  | 150,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy lắc ổn nhiệt | Sartorius/CERTOMAT IS | Đức | 1/1/2006 | Cái |  | 170,100,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Vi Mai Lan | VSL 402 |
|  | Tủ cấy vi sinh | Nuaire/NU 425-400 | Mỹ | 1/1/2006 | Cái |  | 127,500,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Hệ thống cất nước | Hamilton/WSC/4D | Anh | 1/1/2006 | Bộ |  | 61,724,000 |  |  | X |  |  | Dự án SDC | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Thiết bị phản ứng cao áp | Parr/4525 | Mỹ | 1/1/2007 | Bộ |  | 750,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Mai Hữu Thắng | CNMT 104 |
|  | Thiết bị đông khô | Martin Christ/Alpha 1-4LD | Đức | 1/1/2007 | Bộ |  | 295,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Thiết bị phá mẫu bằng lò vi sóng | Aurora/MW 700 VHP | Canada | 1/1/2007 | Cái |  | 435,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Vi Mai Lan | VSL 404 |
|  | Thiết bị ghép nối với máy phân tích TOC | Shimadzu/SSM-5000A/ ASI-V | Nhật | 1/1/2007 | Bộ |  | 470,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Thị Thu Trang | VSL 403 |
|  | Bình phản ứng sinh học và hệ đo hô hấp | BioEngineering/R'ALF | Thụy sỹ | 1/1/2007 | Bộ |  | 560,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 201 |
|  | Bộ phân tích Nitơ và Phốt pho tổng | TOA DKK/NPW-150 | Nhật | 1/1/2007 | Bộ |  | 700,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Trương Thị Kim | HMT 201 |
|  | Thiết bị quang phổ kế làm detecto cho hệ đo dòng chảy liên tục | Shimadzu/UV-1240 | Nhật | 1/1/2007 | Bộ |  | 171,945,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Võ Thị Thanh Tâm | CNMT 203 |
|  | Máy hút ẩm | EU16BG |  | 1/1/2008 | Cái |  | 7,200,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 307 |
|  | Tủ lạnh | Toshiba/GR-Y55VDA | Nhật?? | 1/1/2008 | Cái |  | 14,600,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Trương Thị Kim | HMT 202 |
|  | Thiết bị lưu điện | Santak/C6KS | Mỹ | 1/1/2008 | Bộ |  | 95,800,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 202 |
|  | Thiết bị lưu điện | Santak/C6KS | Mỹ | 1/1/2008 | Bộ |  | 96,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Máy phát điện | Kama/KDE-12STA3 | Nhật | 1/1/2008 | Cái |  | 72,900,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HMT |
|  | Thiết bị liên hợp ghép nối sắc kí khí (GCxGC) với khối phổ sử dụng đầu dò kỹ thuật thời gian bay | LECO/Pegasus 4D GCxGC MS-TOF | Mỹ | 1/1/2008 | Bộ |  | 4,375,970,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Thúy Ngọc | HMT202 |
|  | Hệ thiết bị đo giải hấp phụ nhiêt | Zeton Altamira/AMI 90 | Mỹ | 1/1/2008 | Bộ |  | 1,280,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Trần Thị Tô Phượng | CNMT 104 |
|  | Thiết bị đo thế Zeta | CAD Instrument/Zetacompact | Pháp | 1/1/2008 | Cái |  | 751,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Võ Thị Thanh Tâm | CNMT 203 |
|  | Máy nghiền | Retsch/PM100 | Đức | 1/1/2008 | Cái |  | 275,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Trần Thị Tô Phượng | CNMT 104 |
|  | Thiết bị rây phân loại hạt | Retsch/AS200 basic | Đức | 1/1/2008 | Cái |  | 78,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Mai Hữu Thắng | CNMT 104 |
|  | Hệ thống nghiên cứu dao động tinh thể quartz điện hoá | KSV/QCM-Z500 | Phần Lan | 1/1/2008 | Bộ |  | 800,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy cất quay chân không | Buchi/R-210 | Thụy Sỹ | 1/1/2008 | Bộ |  | 186,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Văn Chiều | CNMT 104 |
|  | Máy tính | HP |  | 1/1/2008 | Bộ |  | 19,303,000 |  |  | X |  |  | NSNN | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Máy tính | HP |  | 1/1/2008 | Bộ |  | 15,792,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | HC-TH 303 |
|  | Máy tính | Dell/Optiplex330 |  | 1/1/2008 | Bộ |  | 15,792,000 |  |  | X |  |  | NSNN | Đỗ Phúc Quân | HMT 204 |
|  | Máy in | HP/P2015d | Trung Quốc | 1/1/2008 | Cái |  | 8,047,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Máy in | HP/P2015d | Trung Quốc | 1/1/2008 | Cái |  | 8,047,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Thiết bị lưu điện | Santak/6KVA | Mỹ | 1/1/2008 | Bộ |  | 97,500,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Thiết bị lưu điện | Santak/6KVA | Mỹ | 1/1/2008 | Bộ |  | 97,500,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Máy phôtô | Fujixerox/DocuCentre 2000CPE | Trung Quốc | 1/1/2008 | Cái |  | 76,800,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Hoàng Thị Tươi | VSL 309 |
|  | Máy tính | IBM |  | 1/1/2008 | Bộ |  | 14,540,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 305 |
|  | Máy lắc tròn | IKA/KS 501 digital | Đức | 1/1/2009 | Cái |  | 132,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Bể điều nhiệt | Huber/CC1-K6 | Đức | 1/1/2009 | Cái |  | 98,450,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Phương Hà | HMT 205 |
|  | Lò nung | Carbolite/EFL11/14 | Anh | 1/1/2009 | Cái |  | 109,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Phúc | HMT 201 |
|  | Thiết bị xử lý mẫu cho phân tích Dioxin và Furan | FMS/Power-PrepTM/P2 | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 1,815,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Hệ thống chiết lỏng cao áp Power-PrepTM/PLE2 | FMS/Power-PrepTM/PLE2 | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 1,196,250,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Hệ thiết bị pilot đa năng phục vụ cho công nghệ oxy hóa ướt và thu hồi hóa chất | BuchiGlasuster/Minipilot 5 | Thụy sỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 1,620,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Văn Chiều | CNMT 104 |
|  | Thiết bị đo và điều khiển lưu lượng dòng chất lỏng và dòng khí | Cole-Parmer | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 206,500,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 104 |
|  | Lò tuynen loại nhỏ | MHI/T14 | Mỹ | 1/1/2009 | Cái |  | 506,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Mai Hữu Thắng | CNMT 104 |
|  | Thiết bị phản ứng quang và đo bức xạ | Oriel-Newport/96000/70260 | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 384,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Vũ Thị Ngọc Tú | CNMT 203 |
|  | Hệ lọc màng | Sterlitech/Sepa CFII | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 368,500,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Hữu Quyết | CNMT 104 |
|  | Hệ thống sắc kí khí với detector dẫn nhiệt | Shimadzu/GC 2014 | Nhật | 1/1/2009 | Bộ |  | 600,000,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Phạm Thị Kim Trang | VSL 404 |
|  | Máy tạo khí Hiđro | Shimadzu/OPGU-2200S | Nhật | 1/1/2009 | Cái |  | 10,000 USD |  | X |  |  |  | NSNN | Phạm Thị Kim Trang | VSL 404 |
|  | Máy PCR Gradient | Bioneer/MyGenieTM96 | Hàn Quốc | 1/1/2009 | Cái |  | 124,529,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Hệ thống chụp ảnh và soi gel | Wealtec/Dolphin-Doc | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 188,891,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Thiết bị đồng hóa mẫu | IKA/RW16 basic | Đức | 1/1/2009 | Cái |  | 32,769,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Thiết bị làm đá vẩy | Vision/VS-625 | Hàn Quốc | 1/1/2009 | Cái |  | 82,371,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Máy điện di ngang | Wealtec/GES Cell | Mỹ | 1/1/2009 | Cái |  | 19,748,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Bộ điện di đứng cho acrylamid gel | Wealtec/V-GES | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 24,865,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Nồi hấp khử trùng | Sanyo/MLS-3780 | Nhật | 1/1/2009 | Cái |  | 99,764,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Bể ổn nhiệt | Vision/VS-1205W | Hàn Quốc | 1/1/2009 | Cái |  | 15,383,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Kính hiển vi sinh học hai mắt | Nikon/YS 100 | Nhật | 1/1/2009 | Cái |  | 25,980,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Tủ hút khí độc | Labcaire/Aura 750l | Anh | 1/1/2009 | Cái |  | 181,703,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Tủ ấm vi sinh | Memmert/INB 400 | Đức | 1/1/2009 | Cái |  | 25,560,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Cân phân tích (0.0001g) | Metler Toledo/AB204-S | Thụy sỹ | 1/1/2009 | Cái |  | 75,865,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Cân kỹ thuật (0.01g) | Shimadzu/BL1200H | Nhật | 1/1/2009 | Cái |  | 17,382,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Tủ lạnh -86oC | ESCO/ULT-3UX | Singapo | 1/1/2009 | Cái |  | 130,649,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Máy li tâm lạnh để bàn | Hettich/Mikro22R | Đức | 1/1/2009 | Cái |  | 77,032,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Máy li tâm mini | Vision/VS-100B-N | Hàn Quốc | 1/1/2009 | Cái |  | 5,766,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Bộ Micropipet | Gilson | Pháp | 1/1/2009 | Bộ |  | 31,490,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Bộ phân tích độc chất nhanh |  | Bỉ | 1/1/2009 | Bộ |  | 15,056,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Thiết bị khuấy từ có gia nhiệt | IKA/RH basic KT/C safty control | Đức | 1/1/2009 | Cái |  | 8,518,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Máy lắc Vortex | Vision/KMC-1300V | Hàn Quốc | 1/1/2009 | Cái |  | 4,604,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Tủ lạnh bảo quản mẫu -20oC | Fiocchetti | Đức | 1/1/2009 | Cái |  | 82,691,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Thiết bị soi gel | Wealtec/MD-20 | Mỹ | 1/1/2009 | Cái |  | 30,328,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Máy tính |  |  | 1/1/2009 | Bộ |  | 17,395,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 402 |
|  | Máy server | Dell/Dell PowerEdge 2950 | Mỹ | 1/1/2009 | Bộ |  | 79,690,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Đỗ Kế Nguyên Cường | HC-TH 305 |
|  | Máy tính xách tay | IBM/Lenovo IdeaPad Y450 | Trung Quốc | 1/1/2009 | Cái |  | 15,970,000 |  | X |  |  |  | NSNN | GS Phạm Hùng Việt | HC-TH 302 |
|  | Máy tính | HP/Compaq DX-E7500 | Việt Nam | 1/1/2009 | Bộ |  | 15,480,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Lê Hữu Tuyến | VSL 403 |
|  | Máy tính | HP/Compaq DX-E7500 | Việt Nam | 1/1/2009 | Bộ |  | 15,480,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 305 |
|  | Máy tính | HP/Compaq DX-E7500 | Việt Nam | 1/1/2009 | Bộ |  | 15,480,000 |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Trường Quân | HC-TH 305 |
|  | Máy tính | IBM | Trung Quốc | 1/1/2009 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | NSNN | Dương Hồng Anh | HC-TH 304 |
|  | Máy tính | IBM | Trung Quốc | 1/1/2009 | Bộ |  |  |  | X |  |  |  | NSNN | Nguyễn Thị Ánh Hường | HC-TH 306 |

| STT | Tên và đặc tính kỹ thuật của thiết bị | Nước sản xuất | Năm đưa vào sử dụng | ĐVT | SL | Thành tiền Có VAT | Tình trạng (Đánh dấu vào ô thích hợp) |  |  |  | Nguồn vốn (Trường-Dự án) | Cán bộ Quản lý | Nơi đặt thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốt | Bình thường | Kém | Xin Thanh lý |  |  |  |
|  | Thân máy hydrua hóa mẫu cho máy AAS Dùng trong phân tích các nguyên tố cần độ nhạy cao như: As, Hg, Sn, Sb, Te, Bi bằng kỹ thuật hoá hơi lạnh | Shimadzu- Nhật Bản | 2010 |  | 01 | 110.000.000 | x |  |  |  | NĐT Việt Đức |  |  |
|  | Thiết bị lọc nước siêu sạch * Chất lượng nước tạo thành: nước loại I * Tốc độ dòng ra: 0.5L/phút * Trở kháng: 18.2MW.cm * TOC: < 5 ppb * Lượng hạt (kích thước > 0.05um): < 1 hạt/ml * Lượng vi khuẩn: < 1 cfu/ml * Endotoxin: < 0.01 EU/ml * Rnase: < 0.01ng/ml * Phin lọc cuối: 0.05um * Kích thước máy (Hx Wx D): 510x 290x 360mm * Trọng lượng: 5.4 kg. * Điện áp sử dụng: 230V/50 Hz Thiết bị bao gồm: Thân máy chính Simplicity UV Cột lọc SimpliPak 1 Phin lọc khí cho tank Phin lọc cuối Millipak Express 20 | Milipore- Mỹ pháp | 2010 |  | 01 | 140.000.000 | x |  |  |  | NĐT Việt Đức |  |  |
|  | Cuvet thạch anh cho bộ hydride hóa của máy AAS | Shimadzu- Nhật Bản | 2010 |  | 08 | 80.000.000 | x |  |  |  | NĐT Việt Đức |  |  |
|  | HỆ THỐNG LỌC NƯỚC THẨM THẤU NGƯỢC BAO GỒM: -Thân máy ARIUM 61316 (1) -Bộ tiền lọc bao gồm(1) Cột tiền lọc Sartopure PP2; Bơm tăng áp, ống nối - Kít vệ sinh (1) - Kít vệ sinh cho tank chứa nước RO (1) | Sartorius – CHLB Đức | 2010 |  | 01 | 213.850.000 | x |  |  |  | HTQT Đan Mạch |  |  |